## Лист1
Приложение 8 к объявлению от 12.06.2023 года
Перечень закупаемых медицинских изделий
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки | Место поставки
1 | Масло иммерсионное нефлюорисцирующее | Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 10 мл. | уп | 1 | 42500 | 42500 | со дня заключение договора до 31 декабря 2023 года по заявке заказчика | г. Тараз ул. Асанбай Аскарова 282
2 | Тимоловая проба | 500 опр х 3 мл Принцип метода:Сывороточные бета-глобулины, гамма-глобулины и липопротеины осаждаются тимолом в трис-малеатном буфере при рН 7,55. Интенсивность помутнения, которая зависит от количества и взаимного соотношения отдельных белковых фракций, измеряется турбидиметрически при длине волны 650 (630-690) нм. Результаты измерений выражаются в единицах помутнения по Shank-Hoagland (ед. S-H). Калибровка осуществляется по суспензии сульфата бария. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Концентрат раствора тимола (в трис-малеатном буфере), 11 мл – 3 флакона; 2. Раствор серной кислоты (2,5 моль/л), 10 мл – 1 флакон; 3. Раствор хлорида бария (48 ммоль/л), 5 мл – 1 флакон. | наб | 1 | 12600 | 12600
3 | Пипетка Пастера | нестерильная, градуированная, HangZhou 3 мл Объём 3 мл Материал полипропилен Наконечник полимерный предназначен для отбора жидкостей и их переноса в процессе проведения профессиональных лабораторных анализов. Без фильтра, нестерильный. | шт | 1000 | 50 | 50000
4 | Натрий лимоннокислый | 3-замещенный 5,5 водный квалификации «ч» — водорастворимое, без запаха, с солоновато-кислым вкусом белое кристаллическое вещество. Допускается легкий желтоватый оттенок. Является кристаллогидратом с 5,5 молекулами кристаллизационной воды. Не горит, не взрывается, не токсичен | кг | 0.25 | 7500 | 1875
5 | Азур-Эозин по Романовскому с буфером | 1л (разв.1:20) Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. Одного литра Азур эозина для гематологии по Романовскому достаточно на окрашивание до 6 тысяч мазков крови, при условии разведения в 20 раз. Для приготовления готового раствора Азур эозина рекомендуется растворить вещество в дистиллированной воде в пропорции 1:20. Хранение Азур эозина с буфером по Романовскому осуществляется в темном месте в температурном диапазоне от 00 до 250С. Состав необходимо изолировать от щелочей и кислот. Приготовленный раствор по Романовскому может храниться до 6 часов в условиях комнатной температуры. Работать с красителем необходимо в защитных перчатках, в помещениях с принудительной вентиляцией. Поскольку в состав входит метанол, оказывающий токсическое воздействие при контакте с кожей, вдыхании, приеме внутрь. При работе с красителем нельзя принимать и хранить пищу, курить. В случае попадания на слизистую - смыть большим количеством проточной воды. | л | 1 | 9900 | 9900
6 | Бромтимоловый синий | Для анализа мочи 100 гр. Определение PH. | гр | 100 | 6650 | 6650
7 | Белосалик | Мазь для наружного применения 30 гр | уп | 350 | 2183.77 | 764319.5
Итого | [5 empty] | 887844.5
| Главный врач |  |  |  | Абдусаметов Д.М.